|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | | --- | | **产品结构表** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | 物料编码:41602-1640 | | | | | | | | | |  |  | |  | | --- | | 物料名称:2021年省网配网物资协议库存一批国网山东菏泽供电公司东明苏寨（东新）110千伏输变电工程智能一体化电源系统,DC220V,160A | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | 物料规格:WLMMXS2021080316 | | | | | | | | | |  |  |  | |  | | --- | | 版本:A03 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | BOM类型:自制 | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | 生效日期:2022/6/22 | | | | | |  |  | |  | | --- | | 失效日期:9999/12/31 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 货主组织: | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 生产线: | | | |  |  |  | |  | | --- | | 项目:2021年省网配网物资协议库存一批国网山东菏泽供电公司东明苏寨（东新）110千伏输变电工程智能一体化电源系统,DC220V,160A | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | 批量:1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | ECN执行日: | | | | | |  | |  | | --- | | ECN号: | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | --- | | 变更单号: | | | | | |  |  | |  | | --- | | 类别: | | | |  |  | |  | | --- | | 更改类型:新增 | | | | | |  | |  | | --- | | 定价方式: | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 行号 | 子项项次 | 类型 | 展开级别 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 单位名称 | 实际用量 | 专项控制 | 定制1 | 备注1 | | 1 |  | 主产品 | 0 | 41602-1640 | 2021年省网配网物资协议库存一批国网山东菏泽供电公司东明苏寨（东新）110千伏输变电工程智能一体化电源系统,DC220V,160A | WLMMXS2021080316 | PCS |  |  |  |  | | 2 | 10 | 子项 | .1 | 40801-0590 | 直流充电屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 3 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 4 | 20 | 子项 | ..2 | 31203-0024 | 【常】LDS-315A 一体化电源监控装置 | LDS-315A-2-1 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 5 | 30 | 子项 | ..2 | 10706-0379 | 北元交流断路器 | BM30-125L/3328/80A | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 6 | 40 | 子项 | ..2 | 10501-0010 | 【安】交流接触器 | MC-85a／／AC220V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 7 | 50 | 子项 | ..2 | 11004-0003 | 【安】直流电源模块 | LNDY240ZZ20 | PCS | 7 | 否 | □ |  | | 8 | 60 | 子项 | ..2 | 10703-1820 | 北人交流断路器 | G65-63/3P/C16 | PCS | 7 | 否 | □ |  | | 9 | 70 | 子项 | ..2 | 10713-0504 | 北元直流断路器 | BM30D-250L/2328/200A/DC250V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 10 | 80 | 子项 | ..2 | 10720-0269 | 德力西隔离开关 | HH15A400/22带C型手柄 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 11 | 90 | 子项 | ..2 | 10601-0151 | 【虚拟】带信号接点熔断器 | NT2-315熔断器带RX1-1000撞击器 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 12 | 100 | 子项 | ..2 | 10801-0711 | 直流电流表 | AMC72-DI-±75mV／200A | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 13 | 110 | 子项 | ..2 | 10802-0083 | 【安】直流电压表 | AMC72-DV-DC300V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 14 | 120 | 子项 | ..2 | 10801-0713 | 直流电流表 | AMC72-DI-±75mV／300A | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 15 | 130 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 25 | 否 | □ |  | | 16 | 140 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 17 | 150 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 18 | 160 | 子项 | ..2 | 31215-0024 | LDM-2102C开关量输出模块 | LDM-2102C | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 19 | 170 | 子项 | ..2 | 31215-0025 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 20 | 180 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 21 | 190 | 子项 | ..2 | 10703-0143 | 北元交流断路器 | BM65-63/3P/D32+SD1 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 22 | 200 | 子项 | ..2 | 10605-0072 | 【安】防雷器 | CSMS-B40/AC385-3P+1/M | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 23 | 205 | 子项 | ..2 | 10711-0626 | 北人直流断路器 | GM32/23MC63 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 24 | 210 | 子项 | ..2 | 10806-0006 | 【安】分流器 | FL-200／75mV／0.5级 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 25 | 220 | 子项 | ..2 | 10806-0021 | 【安】分流器 | FL-300／75mV／0.5级 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 26 | 230 | 子项 | ..2 | 12801-0020 | 【安】风扇 | 1238／／AC220V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 27 | 240 | 子项 | ..2 | 10702-0003 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/C3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 28 | 250 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 116 | 否 | □ |  | | 29 | 260 | 子项 | ..2 | 11104-0024 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-4P／150A | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 30 | 20 | 子项 | .1 | 40802-0851 | 直流馈电屏Ⅰ-1 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 31 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 32 | 20 | 子项 | ..2 | 31201-0008 | 【常】LDS-152B绝缘主机 | LDS-152B绝缘主机 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 33 | 25 | 子项 | ..2 | 10711-0923 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/25A+SD | PCS | 38 | 否 | □ |  | | 34 | 30 | 子项 | ..2 | 10711-0927 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/63A+SD | PCS | 10 | 否 | □ |  | | 35 | 50 | 子项 | ..2 | 10713-1446 | 北人三段式直流断路器 | GM5B-125M/AL+125A（延时30ms） | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 36 | 70 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 51 | 否 | □ |  | | 37 | 75 | 子项 | ..2 | 10403-0037 | 数字式漏电流传感器 | DDLS4-10mA／DC12V／／测4组信号 | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 38 | 78 | 子项 | ..2 | 10403-0039 | 数字式漏电流传感器 | DDLS-0.01C8／10mA／DC12V | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 39 | 80 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 40 | 90 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 41 | 100 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 42 | 140 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 43 | 150 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 50 | 否 | □ |  | | 44 | 165 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 72 | 否 | □ |  | | 45 | 170 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 46 | 190 | 子项 | ..2 | 11104-0027 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／150A | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 47 | 30 | 子项 | .1 | 40802-0852 | 直流馈电屏Ⅰ-2 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 48 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 49 | 20 | 子项 | ..2 | 31201-0007 | 【常】LDS-152B绝缘分机 | LDS-152B绝缘分机 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 50 | 25 | 子项 | ..2 | 10711-0923 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/25A+SD | PCS | 38 | 否 | □ |  | | 51 | 30 | 子项 | ..2 | 10711-0927 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/63A+SD | PCS | 10 | 否 | □ |  | | 52 | 50 | 子项 | ..2 | 10713-1446 | 北人三段式直流断路器 | GM5B-125M/AL+125A（延时30ms） | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 53 | 70 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 51 | 否 | □ |  | | 54 | 75 | 子项 | ..2 | 10403-0037 | 数字式漏电流传感器 | DDLS4-10mA／DC12V／／测4组信号 | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 55 | 78 | 子项 | ..2 | 10403-0039 | 数字式漏电流传感器 | DDLS-0.01C8／10mA／DC12V | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 56 | 80 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 57 | 90 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 58 | 100 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 59 | 140 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 60 | 150 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 28 | 否 | □ |  | | 61 | 165 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 72 | 否 | □ |  | | 62 | 170 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 63 | 190 | 子项 | ..2 | 11104-0027 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／150A | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 64 | 40 | 子项 | .1 | 40803-0362 | 直流分电屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 65 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0005 | 电源屏柜 | 高2260宽600深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附图，厂家：瑞开 | | 66 | 15 | 子项 | ..2 | 31201-0007 | 【常】LDS-152B绝缘分机 | LDS-152B绝缘分机 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 67 | 20 | 子项 | ..2 | 10711-0923 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/25A+SD | PCS | 32 | 否 | □ |  | | 68 | 30 | 子项 | ..2 | 10711-0924 | 北人三段式直流断路器 | GM5FB-63M/32A+SD | PCS | 8 | 否 | □ |  | | 69 | 60 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 40 | 否 | □ |  | | 70 | 65 | 子项 | ..2 | 10403-0037 | 数字式漏电流传感器 | DDLS4-10mA／DC12V／／测4组信号 | PCS | 10 | 否 | □ |  | | 71 | 70 | 子项 | ..2 | 10720-0029 | 北元隔离开关 | BM30G-125/2020/DC250V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 72 | 75 | 子项 | ..2 | 10301-0111 | 液晶屏 | DC48270KM043\_1111\_0C | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 73 | 80 | 子项 | ..2 | 10802-0083 | 【安】直流电压表 | AMC72-DV-DC300V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 74 | 90 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 75 | 100 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 76 | 110 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 77 | 120 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 78 | 130 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 32 | 否 | □ |  | | 79 | 140 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 80 | 否 | □ |  | | 80 | 150 | 子项 | ..2 | 11104-0022 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／200A | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 81 | 50 | 子项 | .1 | 40901-0359 | 交流进线屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 82 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 83 | 20 | 子项 | ..2 | 10706-4285 | 北人交流断路器 | GM8-400M/3TM-400A+AX+AL/带GZZ8-A型延伸旋转手柄 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 84 | 30 | 子项 | ..2 | 10721-0012 | 北元双电源开关 | BQ3-500Ⅱ/H3-400A/带485口 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 85 | 40 | 子项 | ..2 | 10702-1502 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C25+SD | PCS | 8 | 否 | □ |  | | 86 | 50 | 子项 | ..2 | 10702-1506 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C63+SD | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 87 | 60 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 88 | 70 | 子项 | ..2 | 10703-1908 | 北人交流断路器 | G65-63/3P/C40+SD | PCS | 9 | 否 | □ |  | | 89 | 80 | 子项 | ..2 | 10302-0015 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／41-7GZC／／AC380V／／红色 | PCS | 9 | 否 | □ |  | | 90 | 140 | 子项 | ..2 | 10720-0271 | 德力西隔离开关 | HH15A400/31带C型手柄 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 91 | 150 | 子项 | ..2 | 10801-0778 | 三相电流表 | AMC72-AI3-400／5 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 92 | 160 | 子项 | ..2 | 10802-0080 | 【安】三相电压表 | AMC72-AV3-AC400V-三相四线 | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 93 | 170 | 子项 | ..2 | 10401-0032 | 电流互感器 | CJH(BH)-0.66-40II-0.2S／／变比400／5 | PCS | 9 | 否 | □ |  | | 94 | 180 | 子项 | ..2 | 10601-0048 | 【安】熔断器芯 | RT18-32X／16A | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 95 | 185 | 子项 | ..2 | 10601-0059 | 【安】熔断器底座 | RT18-32X | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 96 | 190 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 13 | 否 | □ |  | | 97 | 200 | 子项 | ..2 | 10803-0032 | 【安】威思顿三相电能表 | DTZ178-3×220／380-3×1.5（6）／有功0.5S级／无功2级 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 98 | 210 | 子项 | ..2 | 11109-0001 | 【安】三相四线接线盒 | DFY-1 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 99 | 220 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 100 | 230 | 子项 | ..2 | 31215-0024 | LDM-2102C开关量输出模块 | LDM-2102C | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 101 | 240 | 子项 | ..2 | 31215-0026 | LDM-2105C交流模拟量采集模块 | LDM-2105C交流模拟量采集模块 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 102 | 250 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 103 | 260 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 104 | 270 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 105 | 280 | 子项 | ..2 | 10703-0143 | 北元交流断路器 | BM65-63/3P/D32+SD1 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 106 | 290 | 子项 | ..2 | 10605-0072 | 【安】防雷器 | CSMS-B40/AC385-3P+1/M | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 107 | 300 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 106 | 否 | □ |  | | 108 | 310 | 子项 | ..2 | 11104-0009 | 【安】菲尼克斯接线端子 | URTK／S | PCS | 26 | 否 | □ |  | | 109 | 320 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 110 | 330 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 48 | 否 | □ |  | | 111 | 340 | 子项 | ..2 | 11104-0023 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-4P／400A | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 112 | 70 | 子项 | .1 | 40902-0471 | 交流馈线屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 113 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 114 | 12 | 子项 | ..2 | 10703-1921 | 北人交流断路器 | G65-63/3P/D63+SD | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 115 | 13 | 子项 | ..2 | 10703-1910 | 北人交流断路器 | G65-63/3P/C63+SD | PCS | 7 | 否 | □ |  | | 116 | 15 | 子项 | ..2 | 10302-0015 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／41-7GZC／／AC380V／／红色 | PCS | 9 | 否 | □ |  | | 117 | 18 | 子项 | ..2 | 10703-1964 | 北人交流断路器 | G100/3P/D80+SD | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 118 | 20 | 子项 | ..2 | 10703-1953 | 北人交流断路器 | G100/3P/C80+SD | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 119 | 30 | 子项 | ..2 | 10706-3697 | 北人交流断路器 | GM8-125M/3TM-100A+AL | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 120 | 40 | 子项 | ..2 | 10706-3698 | 北人交流断路器 | GM8-125M/3TM-125A+AL | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 121 | 50 | 子项 | ..2 | 10706-3701 | 北人交流断路器 | GM8-250M/3TM-160A+AL | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 122 | 55 | 子项 | ..2 | 10706-3703 | 北人交流断路器 | GM8-250M/3TM-200A+AL | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 123 | 60 | 子项 | ..2 | 10302-0015 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／41-7GZC／／AC380V／／红色 | PCS | 21 | 否 | □ |  | | 124 | 65 | 子项 | ..2 | 10706-3799 | 北人交流断路器 | GM8-400M/3TM-400A+AX+AL | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 125 | 68 | 子项 | ..2 | 10715-0428 | 北人断路器挂锁附件 | GL8-2,GM8-400/630/800系列专用 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 126 | 70 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 127 | 80 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 128 | 90 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 129 | 100 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 14 | 否 | □ |  | | 130 | 110 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 36 | 否 | □ |  | | 131 | 120 | 子项 | ..2 | 11104-0005 | 菲尼克斯接线端子 | UK35 | PCS | 20 | 否 | □ |  | | 132 | 130 | 子项 | ..2 | 11104-0027 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／150A | PCS | 10 | 否 | □ |  | | 133 | 140 | 子项 | ..2 | 11104-0022 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／200A | PCS | 5 | 否 | □ |  | | 134 | 150 | 子项 | ..2 | 11104-0023 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-4P／400A | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 135 | 80 | 子项 | .1 | 41001-0341 | 通信电源屏Ⅰ | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 136 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0005 | 电源屏柜 | 高2260宽600深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 137 | 20 | 子项 | ..2 | 11004-0030 | 【安】通信电源模块 | LNDY48ZF30KY-A | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 138 | 30 | 子项 | ..2 | 10711-0019 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C10 | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 139 | 40 | 子项 | ..2 | 10713-0338 | 北元直流断路器 | BM30D-250L/2308/250A/DC250V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 140 | 50 | 子项 | ..2 | 10710-0717 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C50+OF2+SD2 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 141 | 70 | 子项 | ..2 | 10711-0901 | 北人直流断路器 | GM32/23MC32+SD | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 142 | 80 | 子项 | ..2 | 10711-0902 | 北人直流断路器 | GM32/23MC40+SD | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 143 | 90 | 子项 | ..2 | 10711-0904 | 北人直流断路器 | GM32/23MC63+SD | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 144 | 100 | 子项 | ..2 | 10302-0007 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／DC48V／／红色 | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 145 | 105 | 子项 | ..2 | 10720-0263 | 德力西隔离开关 | HH15A200/22带C型手柄 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 146 | 110 | 子项 | ..2 | 10802-0084 | 【安】直流电压表 | AMC72-DV-DC300V／电源DC48V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 147 | 120 | 子项 | ..2 | 10801-0724 | 直流电流表 | AMC72-DI-±75mV／200A／电源DC48V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 148 | 130 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 149 | 140 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 150 | 150 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 151 | 160 | 子项 | ..2 | 31215-0024 | LDM-2102C开关量输出模块 | LDM-2102C | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 152 | 170 | 子项 | ..2 | 31215-0025 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 153 | 180 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 154 | 190 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 155 | 200 | 子项 | ..2 | 10711-0101 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C32+SD2 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 156 | 210 | 子项 | ..2 | 10605-0021 | 【安】山东科信防雷器 | CSMS-B40／DC48-2P上进线 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 157 | 220 | 子项 | ..2 | 10806-0006 | 【安】分流器 | FL-200／75mV／0.5级 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 158 | 230 | 子项 | ..2 | 12801-0021 | 【安】风扇 | 1238／／DC48V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 159 | 240 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 160 | 250 | 子项 | ..2 | 11104-0021 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／100A | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 161 | 260 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 70 | 否 | □ |  | | 162 | 270 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 163 | 280 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 164 | 90 | 子项 | .1 | 41001-0342 | 通信电源屏Ⅱ | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 165 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0005 | 电源屏柜 | 高2260宽600深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 166 | 20 | 子项 | ..2 | 11004-0030 | 【安】通信电源模块 | LNDY48ZF30KY-A | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 167 | 30 | 子项 | ..2 | 10711-0019 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C10 | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 168 | 40 | 子项 | ..2 | 10713-0338 | 北元直流断路器 | BM30D-250L/2308/250A/DC250V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 169 | 50 | 子项 | ..2 | 10710-0717 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C50+OF2+SD2 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 170 | 70 | 子项 | ..2 | 10711-0901 | 北人直流断路器 | GM32/23MC32+SD | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 171 | 80 | 子项 | ..2 | 10711-0902 | 北人直流断路器 | GM32/23MC40+SD | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 172 | 90 | 子项 | ..2 | 10711-0904 | 北人直流断路器 | GM32/23MC63+SD | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 173 | 100 | 子项 | ..2 | 10302-0007 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／DC48V／／红色 | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 174 | 110 | 子项 | ..2 | 10802-0084 | 【安】直流电压表 | AMC72-DV-DC300V／电源DC48V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 175 | 120 | 子项 | ..2 | 10801-0724 | 直流电流表 | AMC72-DI-±75mV／200A／电源DC48V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 176 | 130 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 6 | 否 | □ |  | | 177 | 140 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 178 | 170 | 子项 | ..2 | 31215-0025 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | LDM-2103D直流模拟量采集模块 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 179 | 180 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 180 | 190 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 181 | 200 | 子项 | ..2 | 10711-0101 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C32+SD2 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 182 | 210 | 子项 | ..2 | 10605-0021 | 【安】山东科信防雷器 | CSMS-B40／DC48-2P上进线 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 183 | 220 | 子项 | ..2 | 10806-0006 | 【安】分流器 | FL-200／75mV／0.5级 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 184 | 230 | 子项 | ..2 | 12801-0021 | 【安】风扇 | 1238／／DC48V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 185 | 240 | 子项 | ..2 | 10711-0018 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C6 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 186 | 250 | 子项 | ..2 | 11104-0021 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／100A | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 187 | 260 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 44 | 否 | □ |  | | 188 | 270 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 189 | 280 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 190 | 100 | 子项 | .1 | 41101-0431 | UPS电源屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 191 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0003 | 电源屏柜 | 高2260宽800深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 192 | 20 | 子项 | ..2 | 10711-0025 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C50 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 193 | 30 | 子项 | ..2 | 10702-0025 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/D50 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 194 | 35 | 子项 | ..2 | 10702-0012 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/C50 | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 195 | 40 | 子项 | ..2 | 10715-0006 | 北元断路器挂锁附件 | BM65-挂锁附件 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 196 | 50 | 子项 | ..2 | 11001-0012 | UPS电源 | TD5108E-W | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 197 | 55 | 子项 | ..2 | 10702-1502 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C25+SD | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 198 | 60 | 子项 | ..2 | 10702-1503 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C32+SD | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 199 | 80 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 24 | 否 | □ |  | | 200 | 90 | 子项 | ..2 | 10409-0016 | 隔离变压器 | 8KVA-220／220／／隔离 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 201 | 100 | 子项 | ..2 | 10802-0082 | 【安】单相电压表 | AMC72-AV-AC400V | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 202 | 110 | 子项 | ..2 | 10801-0768 | 单相电流表 | AMC72-AI-50／5 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 203 | 120 | 子项 | ..2 | 31215-0023 | LDM-2101D开关量输入模块 | LDM-2101D | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 204 | 130 | 子项 | ..2 | 11003-0001 | 【安】开关电源模块 | LNDY12-3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 205 | 140 | 子项 | ..2 | 10601-0179 | 【虚拟】熔断器 | TB4-HESI(5X20)I带4A陶瓷保险管 | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 206 | 150 | 子项 | ..2 | 10401-0041 | 【安】电流互感器 | CJH-0.66／50／5／30I-I／／0.5 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 207 | 160 | 子项 | ..2 | 10702-0003 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/C3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 208 | 170 | 子项 | ..2 | 12801-0020 | 【安】风扇 | 1238／／AC220V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 209 | 180 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 36 | 否 | □ |  | | 210 | 190 | 子项 | ..2 | 11104-0004 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK10N | PCS | 48 | 否 | □ |  | | 211 | 200 | 子项 | ..2 | 11104-0058 | 【安】柯尔特接线端子 | TC-3P／60A | PCS | 3 | 否 | □ |  | | 212 | 105 | 子项 | .1 | 41203-0120 | 事故照明屏 | WLMMXS2021080316 | PCS | 1 | 是 | □ |  | | 213 | 10 | 子项 | ..2 | 11801-0005 | 电源屏柜 | 高2260宽600深600／／常规冷轧钢板 | PCS | 1 | 是 | □ | 附屏体图及接线图，屏体厂家：瑞开 | | 214 | 20 | 子项 | ..2 | 10711-0023 | 北元直流断路器 | BB2D-63/2P/C32 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 215 | 30 | 子项 | ..2 | 10703-0023 | 北元交流断路器 | BM65-63/3P/D32 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 216 | 33 | 子项 | ..2 | 10702-0010 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/C32 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 217 | 35 | 子项 | ..2 | 10501-0005 | 【安】交流接触器 | MC-32a／／AC220V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 218 | 40 | 子项 | ..2 | 11002-0006 | 逆变电源 | TW5105E-R | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 219 | 50 | 子项 | ..2 | 10702-1414 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C6 | PCS | 8 | 否 | □ |  | | 220 | 70 | 子项 | ..2 | 10702-1415 | 北人交流断路器 | G65-63/2P/C10 | PCS | 8 | 否 | □ |  | | 221 | 80 | 子项 | ..2 | 10302-0009 | 【安】江阴长江指示灯 | AD11-22／21-7GZC／／220V／／红色 | PCS | 16 | 否 | □ |  | | 222 | 90 | 子项 | ..2 | 11104-0001 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK3N | PCS | 16 | 否 | □ |  | | 223 | 110 | 子项 | ..2 | 11104-0007 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK16N | PCS | 13 | 否 | □ |  | | 224 | 115 | 子项 | ..2 | 11104-0003 | 【安】菲尼克斯接线端子 | UK6N | PCS | 32 | 否 | □ |  | | 225 | 120 | 子项 | ..2 | 10702-0003 | 北元交流断路器 | BM65-63/2P/C3 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 226 | 130 | 子项 | ..2 | 12801-0020 | 【安】风扇 | 1238／／AC220V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 227 | 110 | 子项 | .1 | 10901-0005 | 圣阳铅酸蓄电池 | GFMD-400C／／2V | PCS | 104 | 是 | □ | 附电池架及电池连线图纸，电池架及电池连线由厂家提供 | | 228 | 130 | 子项 | .1 | 20407-0001 | 自产装置模块说明书 | 自产装置模块说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | LDS-315A | | 229 | 140 | 子项 | .1 | 20407-0001 | 自产装置模块说明书 | 自产装置模块说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | LDS-152B | | 230 | 150 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | LNDY240ZZ20 | | 231 | 160 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | LNDY48ZF20Y-A | | 232 | 170 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | TD5108E-W | | 233 | 190 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | TW5105E-R | | 234 | 200 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | DTZ178 | | 235 | 210 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | BQ3 | | 236 | 220 | 子项 | .1 | 20407-0002 | 外购装置模块说明书 | 外购装置说明书／／其他厂家说明书 | PCS | 3 | 否 | □ | GFM-400 | | 237 | 240 | 子项 | .1 | 10601-0034 | 【安】熔断器芯 | 315A-NT2 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 238 | 250 | 子项 | .1 | 10601-0024 | 【安】撞击器芯 | RX1-1000V | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 239 | 260 | 子项 | .1 | 50104-0005 | 【安】熔断器操作专用工具 | NT操作手柄 | PCS | 1 | 否 | □ |  | | 240 | 280 | 子项 | .1 | 10601-0060 | 【安】熔断器 | RT14-20／4A | PCS | 4 | 否 | □ |  | | 241 | 290 | 子项 | .1 | 11901-0064 | 【安】电力电缆 | ZR-YJV//1×95//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 28 | 否 | □ | 直流母线电缆 | | 242 | 320 | 子项 | .1 | 11901-0059 | 【安】电力电缆 | ZR-YJV//1×16//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 14 | 否 | □ | 直流至UPS进线电缆 | | 243 | 340 | 子项 | .1 | 11105-0070 | 【安】电镀线鼻子 | DT-25(电镀) | PCS | 15 | 否 | □ |  | | 244 | 360 | 子项 | .1 | 11903-0100 | 【安】四芯双绞屏蔽网线 | SK-B2919-703 | 米 | 200 | 否 | □ |  | | 245 | 370 | 子项 | .1 | 11902-0066 | 【安】铠装控制电缆 | ZR-KVVP22//6×1.5//450/750V//C级阻燃 | 米 | 20 | 否 | □ |  | | 246 | 380 | 子项 | .1 | 11901-0063 | 【安】电力电缆 | ZR-YJV//1×70//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 18 | 否 | □ | 通信电源联络，交流零排连接线 | | 247 | 390 | 子项 | .1 | 11901-0058 | 电力电缆 | ZR-YJV//2×16//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 14 | 否 | □ | UPS交流进线电缆 | | 248 | 400 | 子项 | .1 | 11901-0080 | 电力电缆 | ZR-YJV//3×25+1×16//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 20 | 否 | □ | 直流充电屏交流进线电缆 | | 249 | 405 | 子项 | .1 | 11901-0081 | 电力电缆 | ZR-YJV//3×10+1×6//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 20 | 否 | □ | 逆变交流进线 | | 250 | 410 | 子项 | .1 | 11901-0056 | 【安】电力电缆 | ZR-YJV//1×10//0.6／1kV//C级阻燃 | 米 | 16 | 否 | □ | UPS及逆变直流进线电缆 | | 251 | 415 | 子项 | .1 | 11105-0069 | 【安】电镀线鼻子 | DT-16(电镀) | PCS | 12 | 否 | □ |  | | 252 | 420 | 子项 | .1 | 11105-0074 | 【安】电镀线鼻子 | DT-95(电镀) | PCS | 9 | 否 | □ |  | | 253 | 425 | 子项 | .1 | 11105-0073 | 【安】电镀线鼻子 | DT-70(电镀) | PCS | 7 | 否 | □ |  | | 254 | 430 | 子项 | .1 | 31504-0041 | 【安】蓄电池监测模块 | BMM-S1022-ZH-DC110/220V/标配57根1A保险，9根20A保险 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 255 | 440 | 子项 | .1 | 11903-0058 | 【安】软护套线 | ZR-RVV//19×0.3//300/500V//C级阻燃//黑色 | 米 | 50 | 否 | □ |  | | 256 | 450 | 子项 | .1 | 20406-0021 | 线槽 | 50×45//单位：米 | PCS | 30 | 否 | □ |  | | 257 | 460 | 子项 | .1 | 11804-0032 | 电池巡检安装板3 | 适用电池架／／GJ/GY/001.17 | PCS | 2 | 否 | □ |  | | 258 | 480 | 子项 | .1 | 11903-0120 | 信号电缆 | ZR-DJYP2VP2-22-2×2×0.5//铜芯聚乙烯绝缘铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃型计算机电缆 | 米 | 50 | 否 | □ | 电池通信线 | | 259 | 490 | 子项 | .1 | 10601-0043 | 【安】熔断器芯 | 4A-TB4-HESI(5X20)I | PCS | 10 | 否 | □ |  | | 260 | 500 | 子项 | .1 | 10601-0048 | 【安】熔断器芯 | RT18-32X／16A | PCS | 4 | 否 | □ |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 审核： 批准：日期：2022.6.22

物联网设计室